# 精密笔试喷砂机技术参数（2019）

- 设备名称：精密笔试喷砂机

1.1、国际一线品牌产品

1.2、若是国外品牌，整套设备必须完全为原装进口最新产品

二、技术参数

2.1、电源：220v  50Hz

2.2、工作气压：1～6bar  可直接调节喷砂压力，具备压力计显示

2.3、配置至少2个25～70um  70～250ｕm喷砂罐

2.4、具备喷砂罐选择开关

2.5、喷砂仓具有自动控制系统，确保不中断作业

2.6、无论砂罐内砂有多少，工作压力多大，都不会产生震动和脉动，确保高效流畅的喷砂一致性

2.7、具有硅橡胶涂层视窗

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、自验收合格之日起整套设备质保期三年

4.2、提供生产厂家原始正版零配件及耗材价目表

4.3、如是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书