不锈钢推车招标技术参数

- 设备名称：不锈钢推车

  - 适用于医用临床医疗

  - 国产

  - 数量：  台

  - 预算金额：  万元

二、技术参数

2.1、整体材料：优质304全不锈钢，厚度≥1.0，管材φ25×1.0mm，无焊缝

2.2、推车分为上下2层结构

★2.3、台面：模具冲压拉伸一次成形，拉伸尝试为≥8mm，角度＜1.5°，无焊缝

2.4、下层：双叶门柜子

★2.5、整车配置四只豪华脚轮，前面两只带刹车功能，达到谱尼测试标准，脚轮内置轴承滑动，可防杂物缠绕、静音、耐磨，整车移动灵活

2.6、外形尺寸：（750mm×490mm×800mm）±1％

三、配置

3.1、厂家原装标准配置

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修；提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该设备的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求