恒温仪招标技术参数（2024）

- 设备名称：恒温仪

1.1、适用于医院口腔科临床医疗

1.2、国产

1.3、数量： 台

1.4、预算金额(申购科室)： 万元

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±10％  50Hz

2.2、功 率≥80W

▲2.3、恒温精度≥10h ±1℃

2.4、溶解温度: 98℃ ±1℃

2.5、保温温度: 62℃ ±1℃

▲2.6、耐压及绝缘强度:能确保人身安全操作，绝缘电阻>50M欧姆，绝缘电压>1500伏

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同内所含配置

四、售后服务

★4.1、质保期：自验收合格之日起三年（含零配件等），质保期满后，终身维修,不收其它任何费用，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）; 提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求