- 技工无碳刷打磨机招标技术参数

- 设备名称：技工无碳刷打磨机

  - 适用于医院牙科技工室义齿制作加工

  - 国产

  - 数量：  台

  - 预算金额（申购科室）：  元

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±  50Hz

★2.2、具有无碳刷马达，扭矩强劲

2.3、工作电压：DC30V

2.4、转速 ≥35000rpm/min

2.5、扭力≥2.9Ncm

2.6、具有≥4阶段速度控制

2.7、具有调速旋钮

2.8、具有脚踏开关

三、配置

3.1、手机柄（含马达）                     2支

3.2、厂家原装标准配置及购销合同所含配置

四、售后服务

- ★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备（含所有配置）三年；质保期过后，终身维修，不收其它费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实

4.2、开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

4.3、设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.4、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求