**长沙市口腔医院消防设施设备配件耗材**

**采购需求**

##

## 一、采购项目概况

长沙市口腔医院始建于1960年，是湖南省一所集医疗、预防、教学、科研为一体的大型三级甲等口腔医院。院区包括一院三址多个门诊部，营业面积达三万多平方米。

1. **本项目一个年度内消防设施设备配件耗材预算控制价十万元以内。**
2. **现对医院消防设施设备配件耗材进行院内议价采购（具体清单如下：）**

|  |
| --- |
| **长沙市口腔医院消防设备配件耗材采购清单** |
| **序号** | **材料名称** | **型号** | **品牌** | **报价** |
| 1 | 应急灯 | KL-ZFZD-E5W |  |  |
| 2 | 疏散指示 | KL-BLZD-1LROE |  |  |
| 3 | 灭火器（新版国标） | MFZ/ABC5 |  |  |
| 4 | 水枪、水带（带接扣） | 8-65-25 |  |  |
| 5 | 防火门 | FM乙1.5\*2.1(2扇) |  |  |
| 6 | 模块 | LD6800EC-1 |  |  |
| 7 | 可燃气体探测器 | JTQ-BM-LD3101/B |  |  |
| 8 | 感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN |  |  |
| 9 | 手动报警按钮 | J-SA P-M-LD2000EN |  |  |
| 10 | 感烟探测器 | JTY GM LD3000EN |  |  |
| 11 | 消火栓按钮 | LD2002EN |  |  |
| 12 | 顺序器 | 中型 |  |  |
| 13 | 闭门器 | 中型 |  |  |
| 14 | 应急电源蓄电池 | AGM12-38 |  |  |
| 15 | 灭火器箱 | 2具装 |  |  |
| 16 | 楼层显示器 | LD128EN(D) |  |  |
| 17 | 防火阀控制模块 | LD6800EC |  |  |
| 18 | 管线安装 | RVS2\*1.5/BVR2\*2.5 |  |  |
| 19 | 成套水力警铃 | DN25 |  |  |
| 20 | 风机控制箱控制总成 |  |  |  |
| 21 | 声光报警器 | LD1001EH |  |  |
| 22 | 主机电源盘 | LD5120EN |  |  |
| 23 | 主机电池 | 12V24AH |  |  |
| 24 | 回路板 | LD128EN |  |  |
| 25 | 稳压泵 | 2.2KW |  |  |
| 26 | 浮球阀 | DN25 |  |  |
| 27 | 闸阀 | DN150 |  |  |
| 28 | 闸阀 | DN100 |  |  |
| 29 | 水力控制阀 | DN50 |  |  |
| 30 | 防火卷帘门钢轨道 |  |  |  |
| 31 | 消防电话 |  |  |  |
| 32 | 呼吸器 | 30分钟 |  |  |
| 33 | 消防卷盘 | JPS0.8-19/20 |  |  |
| 34 | 更换消火栓栓头 | DN65 |  |  |
| 35 | 更换消火栓箱 | SG21/65 |  |  |
| 36 | 安装铜闸阀 | DN25 |  |  |
| 37 | 分励脱扣器 |  |  |  |
| 38 | 防火卷帘控制箱 |  |  |  |
| 39 | 智能应急灯 | 36V |  |  |
| 40 | 智能疏散指示 | 36V |  |  |
| 41 | 壁挂式电源盘 | 24V/10A |  |  |
| 42 | 维修消防管道 | DN25-DN65 |  |  |
| 43 | 维修消防管道 | DN80-DN150 |  |  |